Załącznik nr 1

WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA WF-ISTY. CPV – 39160000-1

1. Fotel - 3szt.

dane techniczne:

- Wysokość całkowita: min. 90 cm, max. 104 cm

- Szerokość podstawy: 60 cm

- Szerokość siedziska: 50 cm

- Długość siedziska: 48 cm

- Wysokość oparcia: 52 cm

- Szerokość oparcia: 42 cm

- Regulacja wysokości, kąta pochylenia oparcia

- Tapicerka zmywalna w kolorze niebieskim

2. Biurko – 1szt.

dane techniczne:

Typ lekarski

Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad.

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 740-770x1200x600, kolor jasno - niebieski

3. Leżanka – 1szt.

Konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową. Podgłówek regulowany skokowo za

pomocą rostomatów. Brzegi leżanki zakończone owalnie. Uchwyty znajdujące się po

bokach leżanki do zamocowania pasów stabilizacyjnych. W podgłówku oraz w podnóżu

leżanki wycięcia na twarz wraz z zatyczką. Blat leżanki pokryty wysokiej jakości

materiałem skóropodobnym, dostępnym w szerokiej gamie kolorów.

dane techniczne:

Długość: 195cm

Szerokość: 68 cm

Wysokość: 55-80 cm

Waga: 19 kg

4. Szafka – 1szt.

Korpus szafy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki ze szkła, przestawne co

25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch

punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiające łatwe przemieszczanie.

Waga szafy: 104 kg, Wymiary szafy w mm.(wys. x szer. x gł.): 1890x1000x435

5. Wieszak na ubrania – 1szt.

Wieszak na ubrania stalowy stojący ośmioramienny.

Wymiary:

- Wysokość 50 cm

- Szerokość 50 cm

- Długość 178 cm.

6. Parawan – 1szt.

Parawan podwójny ze stali chromowany

dane techniczne:

Parawan chromowy II

Wysokość – 164 cm

Szerokość - 13 cm

Głębokość – 45 cm

7. Szafa wielofunkcyjna – 1szt.

Szafa wielofunkcyjna dwudrzwiowa z blachy malowanej farbami proszkowymi, zamek z

ryglowaniem drzwi w górze i na dole, zawiasy chowane w drzwiach. Szafa powinna

posiadać 2 przedziały, jeden ubraniowy i drugi z 4 półkami z możliwością regulacji ich

zawieszenia,

Wymiary:

Wysokość – 1950 mm

Szerokość - 960 mm

Głębokość – 420 mm

8. Apteczka – 1szt.

Apteczka aluminiowa z obrotowymi, plastikowa kieszeń na wewnętrznej stronie drzwiczek,

służąca do umieszczenia instrukcji udzielania pierwszej pomocy, zamek bębenkowy z dwoma

kluczykami, kolor srebrny metalic,

Wyroby powinny być wpisane są do Rejestru Wyrobów Medycznych. Wszystkie elementy

wyposażenia muszą posiadać stosowne certyfikaty.

Skład apteczki:

• 4 szt. Gaziki jałowe do dezynfekcji

• 1 szt. Opaska dziana 5 cm x 4 m

• 1 szt. Opaska dziana 10 cm x 4 m

• 1 szt. Opaska z zapinką

• 1 szt. Gaza jałowa 1 m2 lub chusta trójkątna

• 1 szt. Plaster z opatrunkiem

• 2 szt. Plaster 57 mm x 16 mm

• 1 szt. Plaster na szpulce

• 4 szt. Kompres jałowy 5 cm x 5 cm

• 1 szt. Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy

• 1 para Rękawiczki jednorazowe

• 1 szt. Maseczka do sztucznego oddychania

• 1 szt. Nożyczki

• 1 szt. Postępowanie powypadkowe

• 1 szt. Wykaz telefonów alarmowych

• 1 szt. Wykaz zawartości

WYPOSAŻENIE GABINETU MASAŻU. CPV – 33192000-2

9. Fotel - 2szt.

dane techniczne:

- Wysokość całkowita: min. 90 cm, max. 104 cm

- Szerokość podstawy: 60 cm

- szerokość siedziska: 50 cm

- Długość siedziska: 48 cm

- Wysokość oparcia: 52 cm

- Szerokość oparcia: 42 cm

- Regulacja wysokości, kąta pochylenia oparcia

- Tapicerka zmywalna w kolorze niebieskim

10. Biurko – 1szt.

dane techniczne:

Typ lekarski

Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad.

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 740-770x1200x600, kolor jasno - niebieski

11. Szafka – 1szt.

Korpus szafy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki ze szkła, przestawne co

25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch

punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiające łatwe przemieszczanie.

Waga szafy: 104 kg, Wymiary szafy w mm.(wys. x szer. x gł.): 1890x1000x435

12. Wieszak na ubrania – 1szt.

Wieszak na ubrania stalowy stojący ośmioramienny.

Wymiary:

- Wysokość 50 cm

- Szerokość 50 cm

- Długość 178 cm.

13. Parawan – 1szt.

Parawan podwójny ze stali chromowany

dane techniczne:

Parawan Chromowy II

Wysokość - 164 cm

Szerokość – 132 cm

Głębokość – 45 cm

14. Apteczka – 1szt.

Apteczka aluminiowa z obrotowymi, plastikowa kieszeń na wewnętrznej stronie drzwiczek,

służąca do umieszczenia instrukcji udzielania pierwszej pomocy, zamek bębenkowy z dwoma

kluczykami, kolor srebrny metalic,

Wyroby powinny być wpisane są do Rejestru Wyrobów Medycznych. Wszystkie elementy

wyposażenia muszą posiadać stosowne certyfikaty.

Skład apteczki:

• 4 szt. Gaziki jałowe do dezynfekcji

• 1 szt. Opaska dziana 5 cm x 4 m

• 1 szt. Opaska dziana 10 cm x 4 m

• 1 szt. Opaska z zapinką

• 1 szt. Gaza jałowa 1 m2 lub chusta trójkątna

• 1 szt. Plaster z opatrunkiem

• 2 szt. Plaster 57 mm x 16 mm

• 1 szt. Plaster na szpulce

• 4 szt. Kompres jałowy 5 cm x 5 cm

• 1 szt. Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy

• 1 para Rękawiczki jednorazowe

• 1 szt. Maseczka do sztucznego oddychania

• 1 szt. Nożyczki

• 1 szt. Postępowanie powypadkowe

• 1 szt. Wykaz telefonów alarmowych

• 1 szt. Wykaz zawartości

15. UGUL Z WYPOSAŻEIEM – 1szt.

UGUL- Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego - stanowisko do zabiegów

rehabilitacyjnych. Pozwala na wykonanie kompleksowych ćwiczeń dzięki specjalnym

zawieszeniom. Osprzęt do kabiny pełny. Podwieszenie całkowite, ćwiczenia czynne w

odciążeniu oraz czynne z oporem.

dane techniczne:

Długość – 200 cm

Szerokość- 200 cm

Wysokość – 203 cm

Wyposażenie:

Linka dł. 1600 mm 14szt.

Linka dł. 960 mm 6 szt.

Linka dł. 2450 mm 1 szt.

Linka dł. 5720 mm 1 szt.

Linka dł. 3750 mm 3 szt.

Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 6 szt.

Podwieszka ud i ramion 540x135 6 szt.

Podwieszka pod miednicę 730x230 2 szt.

Podwieszka klatki piersiowej 675x225 1 szt.

Podwieszka pod głowę 150x230 1 szt.

Podwieszka stóp 75x610 4 szt.

Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 4 szt.

Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 szt.

Kamaszek 135x170 2 szt.

Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt.

Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt.

Ciężarek miękki 1,5 kg 2 szt.

Ciężarek miękki 2,0 kg 2 szt.

Ciężarek miękki 2,5 kg 2 szt.

Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt.

Ciężarek miękki 4,0 kg 1 szt.

Esik 45szt.

Mankiet nadgarstkowy ze skóry 1 szt.

Mankiet nad kostkowy 1 szt.

Mankiet udowy 1 szt.

Drabinka do wstawania 1 szt.

Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej ( Pelota 210x448 3

paski 30x1130)

1 szt.

Pas do stabilizacji klatki piersiowej (Pelota 118x300 pas 40x1080) 1 szt.

Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120 pas 40x1320) 2 szt.

Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120 2 paski 40x365) 2 szt.

Pas do stabilizacji ud ( Pelota 118x300 2 paski 30x1100) 1 szt.

Pętla Glissona z orczykiem 1 szt.

16. STÓŁ DO MASAŻU Z REGULACJĄ ELEKTRYCZĄ – 1szt.

dane techniczne:

Długość – 200 cm

Szerokość- 80-120 cm

Wysokość – od 56 do 88 cm

17. STÓŁ SKŁADANY DO KABINY UGUL– 1szt.

Stół składany do fotela, z regulacją elektryczną, podłokietnikami

dane techniczne:

Długość – 200 cm

Szerokość – 70 cm

Wysokość – od 58 do 88 cm

Regulacja kąta nachylenia zagłówka – od -60 st do +45st

Regulacja kata nachylenia podnóża – od 0st do 70st

Dopuszczalne obciążenie przy podnoszeniu elektrycznym – 150 kg

Dopuszczalne obciążenie przy regulacji ręcznej – 300 kg

Waga  - 80 kg

18. DRABINKA BUKOWA 225x78x40– 2szt.

dane techniczne :

Wysokość -225 cm

Szerokość - 78 cm ,90 cm

Grubość – 10 cm

Wysokość – 250 cm

Szerokość – 78cm ,90 cm

Grubość - 10 cm

19. MATERAC 1-CZĘŚCIOWY 198x100x10– 2szt.

20. TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH  DŁONI Z OPOREM– 1szt.

21. KSZTAŁTKI, WAŁKI, PÓŁWAŁKI, KOSTKI – 2kpl.

22. TABORET – 1szt.

dane techniczne :

Wysokość – 60-78 cm

Podstawa  - Ø 62

Tapicerka – Ø 34